## Pakiet nr 1
ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ
Pakiet nr 1
| Artykuły elektryczne 2017- 2018 | CPV | 31000000-6
L.p. | Nazwa towaru | jedn. miary | Szacunkowa ilość (1,5 rok ) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat w % | Wartość brutto
1 | Bateria akumulator AAAR3 1,2V 750mAh | szt | 60 |  |  | 23%
2 | Baterie R-3 akumulator | szt | 50 |  |  | 23%
3 | Baterie 1,5 V ( R - 3 ) - alkaiczne | szt | 450 |  |  | 23%
4 | Bateria R-6 akumulator Ni-Cd 2500 mAh | szt | 30 |  |  | 23%
5 | Bateria R-6 alkaliczna | szt | 900 |  |  | 23%
6 | Bateria 9V – alkaliczne | szt | 50 |  |  | 23%
7 | Bateria R-14 alkaliczna | szt | 160 |  |  | 23%
8 | Bateria R-20 alkaliczne | szt | 60 |  |  | 23%
9 | Bateria 8LR932 00B 12V Alkaiczna Blister (LR23AE) | szt | 150 |  |  | 23%
10 | Gniazdo zwykłe podwójne pod tynk z uziemieniem | szt. | 100 |  |  | 23%
11 | Gniazdo zwykłe pojedyncze pod tynk z uziemieniem | szt. | 100 |  |  | 23%
12 | Gniazdo hermetyczne podwójne z uziemieniem | szt. | 30 |  |  | 23%
13 | Gniazdo hermetyczne pojedyncze z uziemieniem | szt. | 30 |  |  | 23%
14 | Gniazdo 230V pojedyncze poj. p/t | szt | 100 |  |  | 23%
15 | Korytko 17x35 mm (+4 mm) | mb | 400 |  |  | 23%
16 | Korytko 25x40 mm (+/- 4 mm ) | mb | 200 |  |  | 23%
17 | Lampa sufitowa led z czujnikiem ruchu, IP20 360stopni 2xE27 230V | szt | 100 |  |  | 23%
18 | Listwa zaciskowa 6x12 | szt. | 40 |  |  | 23%
19 | Oprawa - Lampa uliczna, do latarni led z czujnikiem zmierzchu | szt | 5 |  |  | 23%
20 | Oprawa oświetleniowa, hermetyczna 2x18 W. - odpowiednik LED | szt | 100 |  |  | 23% |  | 10
21 | Oprawa oświetleniowa, hermetyczna 1x36 W. - odpowiednik LED | szt | 50 |  |  | 23% |  | 10
22 | Oprawa oświetleniowa, kloszem 2x36 W - odpowiednik LED | szt | 300 |  |  | 23% |  | 5
23 | Oprawa oświetleniowa, 60 cm x 60 cm, odpowiednik led | szt | 70 |  |  | 23% |  | 20
24 | Oprawki do żarówek E- 27 - metalowe | szt | 40 |  |  | 23%
25 | Panel LED 60x60 40W 4000k | szt | 120 |  |  | 23%
26 | Przewód YDYp 3x1,5 | mb | 400 |  |  | 23%
27 | Przewód YDYp 3x2,5 | mb | 300 |  |  | 23%
28 | Przewód YLY p 3 x 1,5 | mb. | 100 |  |  | 23%
29 | Plafoniery na żarówki E-27 śr. klosza 20-30 cm | szt. | 20 |  |  | 23%
30 | Przykrywki do puszek fi 60 (+ 10mm) | szt. | 80 |  |  | 23%
31 | Przycisk dzwonkowy | szt. | 20 |  |  | 23%
32 | Puszka harmetyczna 80x100mm ( puszka natynkowa+/- 10mmm ) | szt. | 30 |  |  | 23%
33 | Puszka harmetyczna 300x225mm ( puszka natynkowa +/-10 mm ) | szt. | 30 |  |  | 23%
34 | Przedłużacze z uziemieniem 5m 4 gniazdka | szt | 50 |  |  | 23%
35 | Starter 20 W | szt | 200 |  |  | 23%
36 | Starter 40 W | szt | 200 |  |  | 23%
37 | Sarter 111 TRY 25 4-65W;80W | szt | 200 |  |  | 23%
38 | Skrętka FTP Klasa 5e | op | 6 |  |  | 23%
39 | Świetlówka jarzeniowa T5F 8W / 33 | szt | 40 |  |  | 23%
40 | Świetlówki L8W /20 światła ewakuacyjne | szt. | 40 |  |  | 23%
41 | Świetlówka Dulux F36W/840/4p | szt | 20 |  |  | 23%
42 | Świetlówka 18 W | szt | 100 |  |  | 23% |  | 60
43 | Świetlówka 36 W | szt | 300 |  |  | 23% |  | 7
44 | Świetlówka 36 W - odpowiednik LED | szt | 400 |  |  | 23% |  | 200
45 | Świetlówka 18 W – odpowiednik LED | szt | 500 |  |  | 23%
46 | Świetlówka jarzeniowa 14W/830 TL5HE | szt | 50 |  |  | 23%
47 | Świetlówka jarzeniowa 58W | szt | 30 |  |  | 23%
48 | Świetlówka LED (odpowiednik 58W) (150cm) | szt | 300 |  |  | 23%
49 | Świetlówka DL-L 36W/830-840/4P | szt | 300 |  |  | 23%
50 | Taśma izolacyjna | szt. | 40 |  |  | 23%
51 | Wyłącznik nadprądowy S 16A - B,C | szt | 25 |  |  | 23%
52 | Wyłącznik nadprądowy S 20A - B,C | szt | 25 |  |  | 23%
53 | Wyłącznik nadprądowy S 25A - B,C | szt | 20 |  |  | 23% |  | 50
54 | Wkładki topikowe 16A | szt | 80 |  |  | 23% |  | 50
55 | Wkładki topikowe 20A | szt | 100 |  |  | 23% |  | 200
56 | Wkładki topikowe 25A | szt | 100 |  |  | 23%
57 | Wkładki topikowe 6A DO 1 | szt | 40 |  |  | 23% |  | 250
58 | Wkładki topikowe 10A DO 1 | szt | 40 |  |  | 23% |  | 100
59 | Wkładki topikowe 16A DO 1 | szt | 40 |  |  | 23% |  | 150
60 | Wtyczka + 0 220 V | szt. | 30 |  |  | 23%
61 | Wyłącznik pojedynczy podtynkowy | szt. | 100 |  |  | 23%
62 | Wyłącznik podwójny podtynkowy | szt. | 60 |  |  | 23%
63 | Wyłącznik nadprądowy S-B 20 A | szt. | 20 |  |  | 23%
64 | Wkładka LED do lampy ulicznej min. 8000 lm barawa ciepła | szt. | 10 |  |  | 23%
65 | Wyłącznik pakietowy 3 fazowy 25 A | szt. | 10 |  |  | 23%
66 | Wyłącznik schodowy ( montaż wyłącznika pod tynk ) | szt. | 10 |  |  | 23%
67 | Wyłącznik hermetyczny natynkowy | szt. | 20 |  |  | 23%
68 | Wyłączniki 3 - fazowe S.C. 63 A | szt. | 6 |  |  | 23%
69 | Wyłączniki 3 - fazowe SB 63 A | szt. | 6 |  |  | 23%
70 | Wyłącznik simon, basic, asfora pojedynczy p/t | szt | 70 |  |  | 23%
71 | Ramka do simon, basic, asfora | szt | 110 |  |  | 23%
72 | Wyłącznik simon, basic, asfora podwójny | szt | 30 |  |  | 23%
73 | Ramka do simon, basic, asfora podwójny | szt | 70 |  |  | 23%
74 | Wentylatory osiowe średnica 120mm / 220V | szt. | 15 |  |  | 23%
75 | Żarówka Helios 45W E27 2700k | szt | 30 |  |  | 23%
76 | Żarówki 60w E-27 | szt | 300 |  |  | 23%
77 | Żarówka LED 9 – 10 W , E-27 | szt | 1200 |  |  | 23%
78 | Żarówki LED 5 W , E-27 | szt | 100 |  |  | 23%
79 | Żarówki R 50 E-14 LED – odpowiednik 40W | szt. | 200 |  |  | 23% |  | 1000
80 | Żarówka GU – 10 LED – odpowiednik 40W | szt | 100 |  |  | 23%
81 | Żarówki PL-C 18W/840/2P | szt. | 20 |  |  | 23% |  | 10
82 | Żarówki PL-S 11W/840/2P | szt. | 10 |  |  | 23% |  | 10
83 | Żarówki PL-S 11W 230V G23 | szt. | 10 |  |  | 23% |  | 10
84 | Żarówki kompaktowe 18W/840/2P G 24 d-2 | szt. | 10 |  |  | 23% |  | 200
85 | Żarówki PL-S 11W/830/2P | szt. | 10 |  |  | 23% |  | 2000
86 | Żarówka H 5 HPI - T PLUS 250 W | szt. | 5 |  |  | 23%
87 | Żarówka LED E14 kulka | szt | 50 |  |  | 23%
88 | Żarówka LED E14 świecowa | szt | 15 |  |  | 23%
RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU | [7 empty] | 100
100
30
500
100
200
400
50
40
10
30
500
60
4330

## Pakiet nr 2
ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ
Pakiet nr 2
| Żarówki medyczne | CPV | 31000000-6
L.p. | Nazwa towaru | jedn. miary | Szacunkowa ilość (na 1,5 rok) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat w % | Wartość brutto |  | 23%
1 | Żarówka do laryngoskopu Mclntosh M 170 2,7 V przezroczysta | szt. | 45 |  |  | 23%
2 | Żarówka do laryngoskopu dziecięcego do łyżki 00 matowa | szt. | 20 |  |  | 23%
3 | Żarówka halogenowa LH 58 24V/65W, prąd pracy 2,7 A; strumień świetlny 1550 lm ; skuteczność świetlna 24lm/W; trwałość średnia 500 h; typ trzonka: PK22S; Położenie pracy: pozycja dowolna; Zakres temperatury pracy: temp.Spłaszcza zarówki nie wyższa niż 350 oC Zastosowanie: w specjalnych oprawach lub reflektorachformujących rozsył światła; dostosowanych do współpracy trzonkiem PK22s ( wtyk "męski") | szt. | 40 |  |  | 23%
4 | Żarówka halogenowa LH 58 24V/65W, prąd pracy 2,7 A; strumień świetlny 1550 lm ; skuteczność świetlna 24lm/W; trwałość średnia 500 h; typ trzonka: PK22S; Położenie pracy: pozycja dowolna; Zakres temperatury pracy: temp.Spłaszcza zarówki nie wyższa niż 350 oC Zastosowanie: w specjalnych oprawach lub reflektorachformujących rozsył światła; dostosowanych do współpracy trzonkiem PK22s ( wtyk "żeński") | szt. | 30 |  |  | 23% |  |  | 23%
5 | Żarówka halogen 64634 15V 150W | szt. | 10 |  |  | 23%
6 | Palnik bakteriobójczy 30W ( żywotność 8000 godzin) | szt. | 30 |  |  | 23%
7 | Palnik bakteriobójczy 36W ( długość 1200mm, żywotność 8000 godzin) | szt. | 7 |  |  | 23%
8 | Żarówka Osram HLX64250 20W/6V G 4 | szt. | 2 |  |  | 23%
9 | Żarówki 64440S 12V / 15W lub równoważna | szt. | 2 |  |  | 23%
10 | Świetlówki F 13W/T5 / negatoskop / | szt. | 8 |  |  | 23%
11 | Żarówka do mikroskopu 8018 60V 15W lub równoważna | szt. | 10 |  |  | 23%
12 | Żarówki 9W/840 Dulux / lampa cieniowa /2 piny | szt. | 5 |  |  | 23%
13 | Żarówki do mikroskopu 5761 6V 30W G 4 | szt. | 6 |  |  | 23%
14 | Żarówki do mikroskopu 64657 250 W 24 V G 6 | szt. | 2 |  |  | 23% |  |  | 23%
15 | Żarówki HLX 64640 150 W 24 V G 6,35 | szt. | 2 |  |  | 23%
16 | Żarówka halogenowa do kolposkopu osram 15 V 150 W | szt. | 2 |  |  | 23%
17 | Żarówka do mikroskopu NARVA 6V 30 W LWT-F 1 | szt. | 2 |  |  | 23%
18 | Żarówki 510122 – katalog 20.132026 / źródło światła Xenon Nova | szt. | 4 |  |  | 23%
19 | Palnik bakteriobójczy TUV 15W/ G-15 T8 Philips lub równoważny | szt. | 10 |  |  | 23%
20 | Żarówka do mikroskopu Osram DISPLAY/OPTIC LAMP XENOPHOT 64627 HLX EFP 12 V 100W G-2 6,35 | szt. | 7 |  |  | 23%
21 | Żarówka halogenowa XENOPHOT 64627 HLX EFP 12V 100W G 26,35 | szt. | 10 |  |  | 23%
RAZEM:
500
100
200
400
50
40
10
30
500
60
1890

## Arkusz3
ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ
Pakiet nr 3
| Artykuły elektryczne 2021- 2022 | CPV | 31000000-6
L.p. | Nazwa towaru | jedn. miary | Szacunkowa ilość (1 rok ) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Przekaźnik czasowy PCM-04 – Zamel (230V) lub równorzędny | szt | 20 |  |  | 23%
2 | Czujnik Ruchu 360 EURA PIR MD-232B2 lub równorzędny | szt | 100 |  |  | 23%
RAZEM:

## Arkusz4
ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ
Pakiet nr 4
| Artykuły elektryczne 2017- 2018 | CPV | 31000000-6
L.p. | Nazwa towaru | jedn. miary | Szacunkowa ilość (1,5 rok ) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat w % | Wartość brutto
1 | Żarówki do lamp Clara 6V 6W E10 | szt. | 2 |  |  | 23%
2 | Żarówki do lamp Clar N55 i N 100 mm 6V 5 W E10 | szt. | 2 |  |  | 23%
3 | Żarówki do lamp Solux 230V/ 375W /R125CL – 5000 h duży gwint | szt. | 2 |  |  | 23%
RAZEM: