Bytom dnia: 2022-01-04

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# Dotyczy: postępowania  na zakup wraz z dostawą papierów rejestracyjnych ,żelu USG i osłon RTG dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym np. na adres email Zamawiającego ? odp. Tak, zgadzamy się sekretariat@szpital2.bytom.pl Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni na asortyment z pakietu nr 7 ? Fartuchy ochronne RTG szyte są na indywidualne zamówienie, potrzebny jest dłuższy termin niż 5 dni. Odp. Tak, zgadzamy się na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni na asortyment pakietu nr 7 Pytanie 3 Prosimy o sprecyzowanie czy w pakiecie 7 osłony RTG mają być wykonane z tradycyjnej gumy ołowianej czy lżejszego dwuwarstwowego materiału bezołowiowego ? Odp. Osłony Rtg z pakietu nr 7 maja być wykonane z tradycyjnej gumy ołowianej.