ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 13 - Krzesła laboratoryjne

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 3 szt. |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
|  | Krzesło z siedziskiem tapicerowanym materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję. |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego (min. 15 kolorów do wyboru) |  |  |
|  | Krzesło z elastycznym oparciem pleców, elastyczna przednią krawędzią siedziska, regulowana wysokość siedziska , uchwyt na oparciu. |  |  |
|  | Podstawa pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym 2 z blokadą. |  |  |
|  | Krzesło wyposażone w podnóżek na stopy. |  |  |
|  | Wymiary: -średnica podstawy 600 mm (+/- 5 mm) -średnica siedziska 350 mm (+/- 5 mm) -regulacja siedziska w zakresie 715-965 mm (+/- 5 mm) lub 550-670 mm (+/- 5mm) |  |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego , dźwignią ręczną. |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
|  | Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | TAK, podać ilość lat |  |
| Dodatkowe |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Uwagi :

- Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu lub Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................