ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 20 Miska pneumatyczna do mycia włosów

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 6 szt |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Miska Pneumatyczna do mycia głowy z prysznicem | TAK |  |
|  | Konstrukcja produktu pozwala na jego ułożenie bezpośrednio pod głową pacjenta i zabezpiecza przed zamoczeniem powierzchni wokół chorego | TAK |  |
|  | miska wykonana z winylu, pompowana powietrzem | TAK |  |
|  | posiada specjalne wycięcie na szyję | TAK |  |
|  | na dnie miski zamontowany jest przewód odpływowy | TAK |  |
|  | posiada prysznic do płukania głowy | TAK |  |
|  | Miska posiada dwie komory powietrzne, zabezpieczające przed wylaniem. | TAK |  |

| Dodatkowe |
| --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................